## Hoja1
|  | INSTAL·LACIÓ DELS MÒDULS FOTOVOLTAICS |  |  |  | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA FV |  |  |  | QUADRE ELÈCTRIC DE PROTECCIONS |  |  |  | POSADA EN FUNCIONAMENT |  |  |  | PLACA ELECTRÒNICA |  |  |  | REALITZACIÓ PCB |  |  |  | CAIXA |  |  |  | MUNTATGE |  |  |  | COMPROVACIÓ |  |  |  | POSADA EN FUNCIONAMENT
|  | Descripció elements | Quantitat | Preu unitari (€) | Preu total (€) | Descripció elements | Quantitat | Preu unitari (€) | Preu total (€) | Descripció elements | Quantitat | Preu unitari (€) | Preu total (€) | Descripció element | Quantitat | Preu unitari (€) | Preu total (€) | Descripció elements | Quantitat | Preu unitari (€) | Preu total (€) | Descripció elements | Quantitat | Preu unitari (€) | Preu total (€) | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Preu total (€) | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Preu total (€) | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Preu total (€) | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Preu total (€)
|  | Perfil alumini 40x40 mm tipus B 1m | 38 | 12 | 456 | Placa GLC 330 W | 10 | 189 | 1890 | Caixa quadre elèctric VE106F | 1 | 27.61 | 27.61 | Hores enginyer | 5 | 40 | 200 | Mòdul de comunicació ESP-12E | 1 | 1.17 | 1.17 | Litres aigua oxigenada 10 vol. | 0.1 | 12 | 1.2 | Metres filament PLA 0,75mm | 30 | 0.06 | 1.8 | Grams estany 0,4 mm | 50 | 0.02 | 1 | Hores enginyer | 5 | 40 | 200 | Hores enginyer | 10 | 40 | 400
| 40 | Grapa alumini 6 cm | 40 | 1.81 | 72.4 | Inversor FRONIUS Primo 3.0-1 Light 3kW | 1 | 1119.73 | 1119.73 | Protecció contra sobretensions Hager MZ240V II | 1 | 166.62 | 166.62 | Subtotal |  |  | 200 | Oscil·lador SMD | 1 | 0.52 | 0.52 | Litres sosa càustica 2% | 0.2 | 0.15 | 0.03 | Hores oficial de segona | 2 | 17 | 34 | Grams decapant | 5 | 0.05 | 0.25 | Subtotal |  |  | 200 | Subtotal |  |  | 400
| 40 | Escaire alumini en L | 40 | 1.48 | 59.2 | Metres cable Ethernet RJ-45 CAT 8 | 10 | 1.55 | 15.5 | Diferencial O. Electric 30 mA 25 A classe A | 1 | 21.28 | 21.28 |  |  |  |  | Amplificador operacional LM324 | 7 | 0.67 | 4.69 | Litres salfumant | 0.1 | 1.79 | 0.179 | Hores enginyer | 1 | 40 | 40 | Torreta mascle femella M4 5 mm + 6 mm | 4 | 0.23 | 0.92 | [8 empty] | dsfs
| 18 | Cargol martell M6 16 mm | 200 | 0.12 | 24 | Metres cable 1,5 mm² recobriment contra el Sol | 100 | 0.32 | 32 | Magnetotèrmic Schneider 16 A II 6 kA | 3 | 9.29 | 27.87 |  |  |  |  | Multiplexor 16 entrades CD74HC4067M | 1 | 2.13 | 2.13 | Litres aigua | 3 | 0.02 | 0.06 | Subtotal |  |  | 75.8 | Mòdul de comunicació ESP-12E | 1 | 1.17 | 1.17
| 40 | Cargol autoroscant M6 16 mm | 55 | 0.12 | 6.6 | Metres cable 4 mm² PVC recobriment contra el Sol | 30 | 0.62 | 18.6 | Punteres Enghofer E 4-10 4 mm² 10 mm | 25 | 0.03 | 0.75 |  |  |  |  | Conversor USB-TTL CH340G | 1 | 1.49 | 1.49 | Litres alcohol 96% | 0.01 | 3.14 | 0.0314 |  |  |  |  | Oscil·lador SMD | 1 | 0.52 | 0.52 | Hores enginyer | 40
|  | Volandera M6 | 33 | 0.02 | 0.66 | Metres cable 4 mm² PVC | 15 | 0.47 | 7.05 | Metres guia DIN simètrica | 1 | 2.9 | 2.9 | Hores enginyer | 40 |  |  | Polsadors 1206 SMD | 2 | 0.14 | 0.28 | Placa PCB fotosensible positiva fibra doble cara 80x120 mm | 1 | 3.25 | 3.25 | Metres filament PLA 0,75mm | 0.06 |  |  | Amplificador operacional LM324 | 6 | 0.67 | 4.02
caixes o unitats= crec que unitats |  | Femella hexagonal M6 10 mm | 33 | 0.19 | 6.27 | Metres cable 6 mm² PVC recobriment contra el Sol | 60 | 0.87 | 52.2 | Pinta bipolar Schneider 100 A 8 mòduls | 1 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  | Resistència 100 kΩ 1206 SMD 1/8 W | 13 | 0.02 | 0.26 | Hores enginyer | 1 | 40 | 40 | Hores oficial de segona | 17 |  |  | Multiplexor 16 entrades CD74HC4067M | 1 | 2.13 | 2.13
|  | Tacs Fischer 072095 nylon 6x50 mm | 55 | 0.11 | 6.05 | Metres cable 10 mm² PVC recobriment contra el Sol | 38 | 1.36 | 51.68 | Metres cable 4 mm² PVC | 1 | 0.47 | 0.47 |  |  |  |  | Resistència 12 kΩ 1206 SMD 1/8 W | 1 | 0.02 | 0.02 | Hores oficial de segona | 1 | 20 | 20 |  |  |  |  | Conversor USB-TTL CH340G | 1 | 1.49 | 1.49
|  | Hores enginyer | 1 | 40 | 40 | Punteres Enghofer E 1.5-10 1,5 mm² 10 mm | 12 | 0.03 | 0.36 | Cargol autoroscant M6 16 mm | 8 | 0.12 | 0.96 |  |  |  |  | Resistència 8,2 kΩ 1206 SMD 1/8 W | 20 | 0.02 | 0.4 | Subtotal |  |  | 64.7504 |  |  |  |  | Polsadors 1206 SMD | 2 | 0.14 | 0.28 | PROGRAMACIÓ
|  | Hores oficial de primera | 12 | 30 | 360 | Punteres Enghofer E 4-10, 4 mm², 10 mm | 20 | 0.03 | 0.6 | Tacs Fischer 072095 nylon 6x50 mm | 8 | 0.11 | 0.88 |  |  |  |  | Resistència 1,2 kΩ 1206 SMD 1/8 W | 20 | 0.02 | 0.4 | [8 empty] | Resistència 100 kΩ 1206 SMD 1/2 W | 13 | 0.02 | 0.26 | Descripció | Quantitat | Preu unitari (€) | Preu total (€)
|  | Hores oficial de segona | 12 | 20 | 240 | Punteres Enghofer E 6-10, 6 mm², 10 mm | 20 | 0.04 | 0.8 | Hores enginyer | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  | Resistència 1 kΩ 1206 SMD 1/8 W | 12 | 0.02 | 0.24 | [8 empty] | Resistència 12 kΩ 1206 SMD 1/2 W | 6 | 0.02 | 0.12 | Hores enginyer | 3 | 40 | 120
|  | Subtotal |  |  | 1271.18 | Punteres Enghofer E 10-10 10 mm² 10 mm | 12 | 0.05 | 0.6 | Hores oficial de primera | 5 | 20 | 100 |  |  |  |  | Resistència 470 Ω 1206 SMD 1/8 W | 3 | 0.02 | 0.06 | [8 empty] | Resistència 8,2 kΩ 1206 SMD 1/2 W | 20 | 0.02 | 0.4 | Subtotal |  |  | 120
[6 empty] | Cinta aïllant 10 m 1,6 cm | 3 | 1.88 | 5.64 | Subtotal |  |  | 394.42 |  |  |  |  | Resistència 0 Ω (NC) 1206 SMD 1/8 W | 1 | 0.02 | 0.02 | [8 empty] | Resistència 1,2 kΩ 1206 SMD 1/2 W | 20 | 0.02 | 0.4
[6 empty] | Caixa estanca Solera CONS 100x100x55 mm | 2 | 5.18 | 10.36 | [8 empty] | Transistor NPN S8050 | 2 | 0.14 | 0.28 | [8 empty] | Resistència 1 kΩ 1206 SMD 1/2 W | 12 | 0.02 | 0.24
[6 empty] | Canal Euroquint 25 16 mm 1,5 metres | 20 | 12.76 | 255.2 | [8 empty] | Díode LED 1206 SMD | 1 | 0.05 | 0.05 | Litres aigua oxigenada 10 vol. | 12 | [6 empty] | Resistència 470 Ω 1206 SMD 1/2 W | 4 | 0.02 | 0.08 | Hores enginyer | 40
[6 empty] | Curva canal VECAMCO | 10 | 3.92 | 39.2 | Caixa quadre elèctric VE106F | 27.61 | [6 empty] | Díode 1N4007 1A | 1 | 0.02 | 0.02 | Litres sosa càustica 2% | 0.15 | [6 empty] | Resistència 0 Ω (NC) 1206 SMD 1/2 W | 1 | 0.02 | 0.02
[6 empty] | Paquet de 50 brides 200x2,6 mm | 2 | 1.82 | 3.64 | Protecció contra sobretensions Hager MZ240V II | 166.62 | [6 empty] | Condensador 22 pF 10 V 1206 SMD | 2 | 0.03 | 0.06 | Litres salfumant | 1.79 | [6 empty] | Transistor NPN S8050 | 2 | 0.14 | 0.28
|  | Perfil alumini 40x40 mm tipus B 1m | 12 |  |  | Regleta nylon 12 pols 16 mm | 4 | 2.03 | 8.12 | Diferencial O. Electric 30 mA 25 A classe A | 21.28 | [6 empty] | Condensador 100 nF 10 V 1206 SMD | 10 | 0.03 | 0.3 | Litres aigua | 0.02 | [6 empty] | Díode LED 1206 SMD | 1 | 0.05 | 0.05
|  | Grapa alumini 6 cm | 1.81 |  |  | Premsaestopes M12 | 10 | 1.18 | 11.8 | Magnetotèrmic Schneider 16 A II 6 kA | 9.29 | [6 empty] | Condensador 100 uF 10 V 1206 SMD | 1 | 0.03 | 0.03 | Litres alcohol 96% | 3.14 | [6 empty] | Díode 1N4007 1A | 1 | 0.02 | 0.02
|  | Escaire alumini en L | 1.48 |  |  | Cargol autoroscant M6 16 mm | 12 | 0.12 | 1.44 | Punteres Enghofer E 4-10 4 mm² 10 mm | 0.03 | [6 empty] | Condensador 10 uF 10 V 1206 SMD | 2 | 0.03 | 0.06 | Hores oficial de segona | 20 | [6 empty] | Condensador 22 pF 10 V 1206 SMD | 2 | 0.03 | 0.06
|  | Cargol martell M6 16 mm | 0.12 |  |  | Tacs Fischer 072095 nylon 6x50 mm | 50 | 0.11 | 5.5 | Metres guia DIN simètrica | 2.9 | [6 empty] | Condensador 470 pF 10 V 1206 SMD | 3 | 0.03 | 0.09 | [8 empty] | Condensador 100 nF 10 V 1206 SMD | 10 | 0.03 | 0.3
|  | Cargol autoroscant M6 16 mm | 0.12 |  |  | Díode SM74611KTTR | 60 | 3.14 | 188.4 | Pinta bipolar Schneider 100 A 8 mòduls | 5.08 | [6 empty] | Condensador 1 pF 10 V 1206 SMD | 1 | 0.03 | 0.03 | [8 empty] | Condensador 100 uF 10 V 1206 SMD | 1 | 0.03 | 0.03
|  | Volandera M6 | 0.02 |  |  | Hores enginyer | 1 | 40 | 40 | Metres cable 4 mm² PVC | 0.47 | [6 empty] | Condensador 100 uF 10 V electrolític | 1 | 0.7 | 0.7 | [8 empty] | Condensador 10 uF 10 V 1206 SMD | 2 | 0.03 | 0.06
|  | Femella hexagonal M6 10 mm | 0.19 |  |  | Hores oficial de primera | 12 | 30 | 360 | Cargol autoroscant M6 16 mm | 0.12 | [6 empty] | Connector regleta femella 2,54 mm 1x06 | 2 | 0.53 | 1.06 | [8 empty] | Condensador 470 pF 10 V 1206 SMD | 3 | 0.03 | 0.09
|  | Tacs Fischer 072095 nylon 6x50 mm | 0.11 |  |  | Hores oficial de segona | 12 | 20 | 240 | Tacs Fischer 072095 nylon 6x50 mm | 0.11 | [6 empty] | Connector mascle 2,54 mm 1x03 | 1 | 0.01 | 0.01 | [8 empty] | Condensador 1 pF 10 V 1206 SMD | 1 | 0.03 | 0.03
|  | Hores oficial de primera | 30 |  |  | Subtotal |  |  | 4358.42 | Hores oficial de primera | 20 | [6 empty] | Connector USB Micro | 1 | 0.29 | 0.29 | [8 empty] | Condensador 100 uF 10 V electrolític | 1 | 0.7 | 0.7
|  | Hores oficial de segona | 20 | [14 empty] | Placa PCB fotosensible positiva fibra doble cara 80x120 mm, | 1 | 3.25 | 3.25 | [8 empty] | Connector regleta femella 2,54 mm 1x06 | 2 | 0.53 | 1.06
[18 empty] | Subtotal |  |  | 17.91 | [8 empty] | Connector mascle 2,54 mm 1x03 | 1 | 0.01 | 0.01
[30 empty] | Connector USB Micro | 1 | 0.29 | 0.29
[6 empty] | Placa GLC 330 W | 189 | [10 empty] | Mòdul de comunicació ESP-12E | 1.17 | [10 empty] | Metres filament PLA 0,75mm | 30 | 0.06 | 1.8
[6 empty] | Inversor FRONIUS Primo 3.0-1 Light 3kW | 1119.73 | [10 empty] | Oscil·lador SMD | 0.52 | [10 empty] | Hores enginyer | 2 | 40 | 80
[6 empty] | Metres cable Ethernet RJ-45 CAT 8 | 1.55 | [10 empty] | Amplificador operacional LM324 | 0.67 | [10 empty] | Hores oficial de segona | 10 | 17 | 170
[6 empty] | Metres cable 1,5 mm² recobriment contra el Sol | 0.32 | [10 empty] | Multiplexor 16 entrades CD74HC4067M | 2.13 | [10 empty] | Subtotal |  |  | 268.08
|  | 7232.6504 |  |  |  | Metres cable 4 mm² PVC recobriment contra el Sol | 0.62 | [10 empty] | Conversor USB-TTL CH340G | 1.49
[6 empty] | Metres cable 4 mm² PVC | 0.47 | [10 empty] | Polsadors 1206 SMD | 0.14
[6 empty] | Metres cable 6 mm² PVC recobriment contra el Sol | 0.87 | [10 empty] | Resistència 100 kΩ 1206 SMD 1/8 W | 0.02
[6 empty] | Metres cable 10 mm² PVC recobriment contra el Sol | 1.36 | [10 empty] | Resistència 12 kΩ 1206 SMD 1/8 W | 0.02
[6 empty] | Punteres Enghofer E 1.5-10 1,5 mm² 10 mm | 0.03 | [10 empty] | Resistència 8,2 kΩ 1206 SMD 1/8 W | 0.02
[6 empty] | Punteres Enghofer E 4-10, 4 mm², 10 mm | 0.03 | [10 empty] | Resistència 1,2 kΩ 1206 SMD 1/8 W | 0.02
[6 empty] | Punteres Enghofer E 6-10, 6 mm², 10 mm | 0.04 | [10 empty] | Resistència 1 kΩ 1206 SMD 1/8 W | 0.02
[6 empty] | Punteres Enghofer E 10-10 10 mm² 10 mm | 0.05 | [10 empty] | Resistència 470 Ω 1206 SMD 1/8 W | 0.02 | [10 empty] | Grams estany 0,4 mm | 0.02
[6 empty] | Cinta aïllant 10 m 1,6 cm | 1.88 | [10 empty] | Resistència 0 Ω (NC) 1206 SMD 1/8 W | 0.02 | [10 empty] | Grams decapant | 0.05
[6 empty] | Caixa estanca Solera CONS 100x100x55 mm | 5.18 | [10 empty] | Transistor NPN S8050 | 0.14 | [10 empty] | Torreta mascle femella M4 5 mm + 6 mm | 0.23
[6 empty] | Canal Euroquint 25 16 mm 1,5 metres | 12.76 | [10 empty] | Díode LED 1206 SMD | 0.05 | [10 empty] | Hores oficial de segona | 17
[6 empty] | Curva canal VECAMCO | 3.92 | [10 empty] | Díode 1N4007 1A | 0.02
[6 empty] | Paquet de 50 brides 200x2,6 mm | 1.82 | [10 empty] | Condensador 22 pF 10 V 1206 SMD | 0.03
[6 empty] | Regleta nylon 12 pols 16 mm | 2.03 | [10 empty] | Condensador 100 nF 10 V 1206 SMD | 0.03
[6 empty] | Premsaestopes M12 | 1.18 | [10 empty] | Condensador 100 uF 10 V 1206 SMD | 0.03 | [10 empty] | Torreta mascle femella M4 5 mm + 6 mm | 0.23 |  | #REF!
[6 empty] | Cargol autoroscant M6 16 mm | 0.12 | [10 empty] | Condensador 10 uF 10 V 1206 SMD | 0.03 | [10 empty] | Mòdul de comunicació ESP-12E | 1.17 |  | #REF!
[6 empty] | Tacs Fischer 072095 nylon 6x50 mm | 0.11 | [10 empty] | Condensador 470 pF 10 V 1206 SMD | 0.03 | [10 empty] | Oscil·lador SMD | 0.52 |  | #REF!
[6 empty] | Díode SM74611KTTR | 3.14 | [10 empty] | Condensador 1 pF 10 V 1206 SMD | 0.03 | [10 empty] | Amplificador operacional LM324 | 0.67 |  | #REF!
[18 empty] | Condensador 100 uF 10 V electrolític | 0.7 | [10 empty] | Multiplexor 16 entrades CD74HC4067M | 2.13 |  | #REF!
[18 empty] | Connector regleta femella 2,54 mm 1x06 | 0.53 | [10 empty] | Conversor USB-TTL CH340G | 1.49 |  | #REF!
[18 empty] | Connector mascle 2,54 mm 1x03 | 0.01 | [10 empty] | Polsadors 1206 SMD | 0.14 |  | #REF!
[18 empty] | Connector USB Micro | 0.29 | [10 empty] | Resistència 100 kΩ 1206 SMD 1/2 W | 0.02 |  | #REF!
[18 empty] | Placa PCB fotosensible positiva fibra doble cara 80x120 mm, | 3.25 | [10 empty] | Resistència 12 kΩ 1206 SMD 1/2 W | 0.02 |  | #REF!
[30 empty] | Resistència 8,2 kΩ 1206 SMD 1/2 W | 0.02 |  | #REF!
[30 empty] | Resistència 1,2 kΩ 1206 SMD 1/2 W | 0.02 |  | #REF!
[30 empty] | Resistència 1 kΩ 1206 SMD 1/2 W | 0.02 |  | #REF!
[30 empty] | Resistència 470 Ω 1206 SMD 1/2 W | 0.02 |  | #REF!
[30 empty] | Resistència 0 Ω (NC) 1206 SMD 1/2 W | 0.02 |  | #REF!
[30 empty] | Transistor NPN S8050 | 0.14 |  | #REF!
[30 empty] | Díode LED 1206 SMD | 0.05 |  | #REF!
[30 empty] | Díode 1N4007 1A | 0.02 |  | #REF!
[30 empty] | Condensador 22 pF 10 V 1206 SMD | 0.03 |  | #REF!
[30 empty] | Condensador 100 nF 10 V 1206 SMD | 0.03 |  | #REF!
[30 empty] | Condensador 100 uF 10 V 1206 SMD | 0.03 |  | #REF!
[30 empty] | Condensador 10 uF 10 V 1206 SMD | 0.03 |  | #REF!
[30 empty] | Condensador 470 pF 10 V 1206 SMD | 0.03 |  | #REF!
[30 empty] | Condensador 1 pF 10 V 1206 SMD | 0.03 |  | #REF!
[30 empty] | Condensador 100 uF 10 V electrolític | 0.7 |  | #REF!
[30 empty] | Connector regleta femella 2,54 mm 1x06 | 0.53 |  | #REF!
[30 empty] | Connector mascle 2,54 mm 1x03 | 0.01 |  | #REF!
[30 empty] | Connector USB Micro | 0.29 |  | #REF!