## Slide 1: Plaques solars fotovoltaiques sensoritzades per habitatge unifamiliar
Llorenç Fanals Batllori
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
novembre/2019

## Slide 2: Introducció
Característiques de l’habitatge.
Generador fotovoltaic i inversor.
Instal·lació eléctrica.
Placa electrònica d’adquisició dades i comunicació.
Programació i web.

## Slide 3: Característiques de l’habitatge
Situació. Latitud, angle òptim d’inclinació, irradiació global.
Consum anual.

## Slide 4: Generador fotovoltaic i inversor
Potència escollida del generador fotovoltaic.
Panell solar escollit.
Associació de panells.
Inversor.

## Slide 5: Instal·lació elèctrica
Càlcul de seccions. Caiguda de tensió màxima de 125%, intensitat admissible dels cables, factors.
Càlcul de les proteccions.

## Slide 6: Placa electrònica d’adquisició de dades i comunicació
Atenuador i restador
Convertidor DC/DC
Multiplexor

## Slide 7: Programació i web

## Slide 8: Conclusió
Instal·lació fotovoltaica.
Placa electrònica d’adquisició de dades i comunicació.
Programació i pàgina web.

## Slide 9: Plaques solars fotovoltaiques sensoritzades per habitatge unifamiliar
Llorenç Fanals Batllori
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
novembre/2019